ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»

Телефон: +7 (846) 2-777-444

e-mail: sales@electroshield.ru

Опросный лист

по техническим параметрам вакуумных выключателей ВВН-СЭЩ-П (Э)-35(27)

производства ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»

1.Заказчик______________________________________________________________________

2.Наименование объекта_________________________________________________________

3. Технические характеристики:

| Наименование | Вариант 1 | Вариант 2 (РЖД) |
| --- | --- | --- |
| Тип выключателя (здесь и далее нужное отметить любым знаком): ВВН-СЭЩ-Э (электромагнитный привод)______ ВВН-СЭЩ-П (пружинно-моторный привод)____ | Номинальное Номинальный Ток напряжение: ток: отключения: 35(27) кВ____ 1000 А______ 25 кА______ 1600 А______ 31,5 кА_____ |  |
| Изоляция полюса | эпоксидная_____ кремнийорганическая_____ |  |
| Исполнение выключателя | 1□; 2□; 3□ полюсного исполнения |  |
| Количество выключателей, шт. |  |  |
| Напряжение шин питания (ШП) (двигателя) - переменный ток* - постоянный ток | ~120 В________ ~230 В________ =110 В________ =220 В________ | =110 В_________ =220 В_________ |
| Напряжение шин управления привода (ШУ) - переменный ток* - постоянный ток | ~120 В________ ~230 В________ =110 В_________ =220 В_________ | =110 В_________ =220 В_________ |
| Дополнительно, выключатель может обору-доваться аварийными расцепителями с указанными параметрами: - ток срабатывания расцепителя максимального тока - напряжение питания расцепителя от независимого источника | 3 А____ 5 А____ = 220 В________ = 110 В________ ~ 100 В________ ~ 120 В________ ~ 230 В________ | _ _ |
| Напряжение питания цепей обогрева | 230 В 50 Гц______ | 120 В 50 Гц______ 230 В 50 Гц______ |
| Выключатель имеет отключающее устройство min(max) напряжения | _ | Выбирается по напряжению шин управления (ШУ) |

4. Межполюсное расстояние выключателя – 600 мм (для трехполюсного исполнения)

– 680 мм (для двухполюсного исполнения)

5. Доставка:    самовывоз _________________________

доставка поставщика________________

* - только для исполнений с пружинно-моторным приводом

Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за заказ

Дата__________________                                      Подпись________________

На измерительные трансформаторы тока производства ЗАО “ГК “Электрощит” – ТМ Самара”

Опросный лист

| Тип трансформатора |  | ТОЛ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исполнение: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 14; 15; 16; 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Заполняется по числу вторичных обмоток) |  | 1-я обмотка |  | 2-я обмотка |  | 3-я обмотка |  | 4-я обмотка |
| Номинальный первичный ток, А (возможные значения: 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750; 800; 1000; 1200. Исп.21: 600; 750; 800; 1200; 1500; 2000; 2500; 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный вторичный ток, А (возможные значения: 5*; 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс точности обмоток измерения защиты (возможные значения: 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3; 5; 10 - для измерений) (возможные значения: 5Р; 10Р* – для защиты) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная вторичная нагрузка, ВА возможные значения: Обмотка измерения – cosφ2=1 – 1; 2; 2.5 – cosφ2=0,8 – 3; 5; 7,5;10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60 Обмотка для защиты – cosφ2=0,8 – 3; 5; 7,5;10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток односекундной термической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент предельной кратности (для защиты), Кном (возможные значения: 10*,15,20,30) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент безопасности приборов (для измерений), К Бном (возможные значения: 5, 10*, 15) |  |  |  | Количество - шт. |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения – У2, Т2, Т1, УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание_____________________________________________________________________________

дата ______________ подпись_______________

Невостребованные графы прочеркнуть                                                                                          М. П.

“*” - типовые параметры.