ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»

#### Телефон: +7 (846) 2-777-444

#### e-mail: sales@electroshield.ru

Опросный  лист

## по техническим параметрам вакуумных выключателей ВВУ-СЭЩ-27,5(35) для ЖД производства

## ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»

1 Заказчик _____________________________________________________________________

наименование предприятия

2 Тип выключателя                                                       3 Номинальный        4 Ток отключения:

(здесь и далее нужное отметить любым знаком):                                                      ток:

ВВУ-СЭЩ-1П  ____                                               	      630 А_____                 25 кА______

ВВУ-СЭЩ-2П _____                                                            1000 А_____

ВВУ-СЭЩ-3П _____                                                            1600 А______

2000 А______

ВВУ-СЭЩ-К-35-25/400_____

5 Количество выключателей ________ шт.

6 Исполнение выключателя:

- стационарное__________                         - выкатное______________________________

тип ячейки_________                              тип заменяемого выключателя__________

7 Оперативное напряжение выключателя:

|  | Переменный ток | Постоянный ток |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ~220 В | =220 | =110 |
| ШП (шина питания) |  |  |  |
| ШУ (шина управления) |  |  |  |

8 Дополнительно, по желанию заказчика, выключатель может оборудоваться аварийными расцепителями с указанными параметрами:

- напряжение питания расцепителя от независимого источника

= 110 В________

= 220 В _______

~ 230 В ________

9 Выключатель имеет отключающее устройства min(max) напряжения.  Напряжение отключающего устройства выбирается по напряжению шин управления (ШУ)

10 Межполюсное расстояние выключателя – 300 мм.

11 Доставка:       самовывоз __________________________

доставка поставщика________________

Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за заказ

Дата__________________                                      Подпись________________