ЗАО «Группа компаний «Электрощит»-ТМ Самара»

Телефон +7 (846) 2-777-444    e-mail: sales@electroshield.ru

## Опросный лист

по техническим параметрам выключателей нагрузки автогазового типа ВНА-СЭЩ-10/630 У2

1. Заказчик                                                                                                                  .

наименование предприятия

2. Количество                   шт.

| 10 кВ | 630 А |
| --- | --- |

3.Номинальное напряжение и ток,

4. Исполнение выключателя (нужное отметить)

| поперечное (на заднюю стенку) |  | продольное (на боковую стенку) |  |
| --- | --- | --- | --- |

5. Тип расположения привода главных ножей (нужное отметить)

| правое |  | левое |  |
| --- | --- | --- | --- |

6. Тип расположения привода ножей заземления (нужное отметить).

| правое |  | левое |  |
| --- | --- | --- | --- |

7. Количество заземляющих ножей на один полюс (нужное отметить).

| нет | 1 |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расположение снизу |  |  |  |  |
|  | Расположение сверху |  |  |  |  |

8. Межфазное расстояние (нужное отметить).

| 200 мм |  | 250 мм |  |
| --- | --- | --- | --- |

9. Наличие предохранителей (нужное отметить).

| 6кВ |  | 10кВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПКТ 102-6-31,5-31,5 У3 |  | ПКТ 102-10-31,5-31,5 У3 |  |
| ПКТ 102-6-40-31,5 У3 |  | ПКТ 102-10-40-31,5 У3 |  |
| ПКТ 102-6-50-31,5 У3 |  | ПКТ 102-10-50-12,5 У3 |  |
| ПКТ 102-6-80-20 У3 |  | ПКТ 103-10-80-20 У3 |  |
| ПКТ 103-6-80-31,5 У3 |  | ПКТ 103-10-100-12,5 У3 |  |
| ПКТ 103-6-100-31,5 У3 |  |  |  |
| ПКТ 103-6-160-20 У3 |  |  |  |
| Без предохранителей |  |  |  |
| С розетками под предохранители (предохранители не поставляются) отметить под какие предохранители |  |  |  |

10. Тип изоляторов (нужное отметить).

| Фарфоровые ИОР-10/7,5 |  | Полимерные ИО-8-80 |  |
| --- | --- | --- | --- |

11. Наличие автоматического отключения при перегорании любого из предохранителей или по команде от релейной защиты, оператора (нужное отметить).

| # Есть |  | # Нет |  |
| --- | --- | --- | --- |

12. Доставка (нужное отметить).            Самовывоз                      ж/д транспорт

Дата                                                                                          Подпись                                   .